Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Советского района

от 24.01.2024 № 37

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **объектов муниципального имущества муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения**

| №п\п | Наименованиеобъекта | Местонахождение объекта(адрес) | Техническиехарактеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 5978 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, ул.Ташовская, соор. № 1 | 1983 год, глубина - 80 м., кадастровый номер 43:31:350310:188 |
| 2 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, ул.Ташовская, сооружение № 2 | 1980 год, объём - 15 м3кадастровый номер 43:31:350310:189 |
| 3 | Сооружения очистные водоснабжения | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, ул.Ташовская | назначение: сооружения очистные водоснабжения, 1980 год, кадастровый номер43:31:350310:76, протяженность 547 м, материал труб: полиэтилен, диаметр труб 60 мм |
| 4 | Скважина № 39604 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, сооружение № 1 | 1975 год, Щит управления насосной станцией НСП-40-14,3-11 ч-УХЛЗ, глубина - 105 м., кадастровый номер 43:31:051102:373 |
| 5 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, сооружение № 2 *(*в районе ул.Садовая, Молодежная, Строителей) | 1975 год, объем 15 м3,кадастровый номер 43:31:051102:374 |
| 6 | Наружный водопровод | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово (в районе ул.Садовая, Молодежная, Строителей) | 1975 год, кадастровый номер 43:31:000000:279, протяженность 997 м, материал труб: чугун, диаметр труб 100 мм |
| 7 | Артезианская скважина №4775 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, ул. Красная, д.6 | 1962 год, кадастровый номер 43:31:050306:122, площадь застройки 15,8 м2  |
| 8 | Скважина  | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, п.Нефтебаза | кадастровый номер 43:31:350901:232,глубина 80 м, 1980 год |
| 9 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, п.Нефтебаза, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:350901:233, объем 15 м3, 1987 год |
| 10 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, сооружение № 4 (п.Нефтебаза) | 1987 год, кадастровый номер 43:31:000000:387, протяженность 1035 м, материал труб: полиэтилен и чугун, диаметр труб 60-100мм,  |
| 11 | Водонапорная башня  | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, с.Ситёмка, сооружение №2 | кадастровый номер 43:31:470202:284,объем 25 м3, 1980 год, |
| 12 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, с.Ситёмка, сооружение №1 | 1980 год, кадастровый номер 43:31:000000:385, протяженность 1950 м, материал труб: полиэтилен, сталь, чугун,диаметр труб 32-100 мм,  |
| 13 | Сооружения очистные водоснабжения | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Жучково, сооружение №1 | 2006 год, кадастровый номер 43:31:350401:71, протяженность 329 м.  |
| 14 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, п.Зелёный, сооружение № 1 | 1979 год, кадастровый номер 43:31:050501:220, протяженность 700 м.  |
| 15 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д. Трактовая Кукушка, сооружение № 1 | кадастровый номер 43:31:470301:82, 1982 год, протяжённость 310 м. |
| 16 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 958 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д. Трактовая Кукушка, сооружение 2 | кадастровый номер 43:31:470301:193, 1964 год, глубина 85 м. |
| 17 | Водонапорная скважина № 6481 | Кировская область, Советский район, д. Лошкари, сооружение № 1 | год ввода – 1989, глубина – 85 м,кадастровый номер 43:31:420301:119 |
| 18 | Водонапорная скважина № 5438 | Кировская область, Советский район, д. Лошкари, сооружение № 2 | год ввода – 1980, глубина – 60 м, кадастровый номер 43:31:420301:120 |
| 19 | Водонапорная скважина № 3602 | Кировская область, Советский район, д. Лошкари, сооружение № 4 | год ввода – 1972, глубина 68 м, кадастровый номер 43:31:420305:96 |
| 20 | Водонапорная скважина № 3040 | Кировская область, Советский район, д. Лошкари, сооружение № 3 | год ввода – 1970, глубина – 80 м, кадастровый номер 43:31:420304:197 |
| 21 | Водонапорная скважина № 2473 | Кировская область, Советский район, д. Родино, сооружение № 1 | год ввода – 1968, глубина 58 м кадастровый номер 43:31:420601:400 |
| 22 | Водопроводные сети | Кировская область, Советский район, д. Лошкари, сооружение № 8 | год ввода – 1970, протяжённость - 8000 м, кадастровый номер 43:31:000000:388 |
| 23 | Водопроводные сети | Кировская область, Советский район, д. Родино, сооружение № 2 | год ввода – 1968,протяжённость - 2000 м, кадастровый номер 43:31:000000:386 |
| 24 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, сооружение № 3 | 1985 год, кадастровый номер 43:31:000000:382, протяженность 4500 м  |
| 25 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, с. Васильково, ул. Молодежная, сооружение № 1 | 1976 год, кадастровый номер 43:31:320205:248, объем 15 м3, |
| 26 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 4756 | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Молодежная, сооружение № 5 | 1976 год, кадастровый номер 43:31:320205:133, глубина 50 м, насос-ЭЦВ 6-10-110 |
| 27 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, с. Васильково, ул. Октябрьская, сооружение № 2 | 1979 год, объем 15 м3,кадастровый номер 43:31:321203:460 |
| 28 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 5239 | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Октябрьская, сооружение № 4 | 1979 год, кадастровый номер 43:31:321203:344, глубина - 72 м., насос ЭЦВ6-6,5-125 |
| 29 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино, сооружение № 1 | 1967 год, кадастровый номер 43:31:000000:383, Протяженность – 2500 м., материал труб - чугун, полиэтилен;  |
| 30 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, д. Фокино, ул. Ветеранов, сооружение № 1 | 1972 год, объем 15 м3, кадастровый номер 43:31:490302:573 |
| 31 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 3688 | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино, ул. Ветеранов, сооружение № 2 | 1972 год, кадастровый номер 43:31:490302:460, глубина - 111 м., павильон, зона санитарной охраны первого пояса ограждена, шахтные колодцы Насос - ЭЦВ 6-6,5-125 |
| 32 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 6751  | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское, д. Родыгино, ул. Пригородная, сооружение 3 | 1991 год, кадастровый номер 43:31:161004:818, глубина 49 м. |
| 33 | Эксплуатационноая артезианская скважина № 1160 | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское, д. Родыгино, сооружение 2 | 1963 год, кадастровый номер 43:31:461008:356, глубина 95 м |
| 34 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 68592  | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское, д. Родыгино, ул. Дачная, сооружение 4 | 1987 год, кадастровый номер 43:31:161004:816, глубина 69 м. |
| 35 | Водопровод | Кировская область, Советский район, Родыгинское с.п., д. Родыгино, ул. Набережная, Юбилейная, Дачная, Зеленая, Пригородная, Чехова, Производственная, Цветочная, Павла Родыгина, Молодежная, Новосельская, Фабричная, Куприна, Пижемская, Рождественская, Мира, пер. Молодежный, пер. Юбилейный | 1963 год, кадастровый номер 43:31:000000:611, протяженность 12113 м. |
| 36 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, Родыгинское с.п., п. Новый, п. Октябрьский, д. Зараменье | 1990 год, кадастровый номер 43:31:000000:609, протяженность 5453 м. |
| 37 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, Родыгинское с.п., д. Решетниково | 1974 год, кадастровый номер 43:31:000000:608, протяженность 1127 м. |
| 38 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Решетниково, сооружение № 2 | 1974 год, площадь застройки - 1,5 м2, объём - 15 м3, кадастровый номер 43:31:320802:298 |
| 39 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 3164 | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Решетниково, сооружение 1 | 1974 год, площадь застройки - 12,8 м2, глубина - 120 м, кадастровый номер 43:31:320802:297 |
| 40 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, сооружение 2 (д. Подгорная) | 1966 год, высота 7 м, объём - 13 м3, кадастровый номер 43:31:461201:329 |
| 41 | Разведочно-эксплуатационная скважина | Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, сооружение 1 (д. Подгорная) | 1966 год, глубина - 62 м., кадастровый номер 43:31:461201:330 |
| 42 | Водопроводная сеть  | Кировская область, Советский район, д. Епимахово | протяженность 163 м, 1972 год, кадастровый номер 43:31:460301:226 |
| 43 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Яны | протяженность 1023 м, 1969 год, кадастровый номер 43:31:071301:274 |
| 44 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Гремеча | протяженность 1183 м, 1965 год,кадастровый номер 43:31:000000:634 |
| 45 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Дуброва, ул. Профсоюзная | протяженность 1992 м, 1974 год,кадастровый номер 43:31:460201:823 |
| 46 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Дуброва, ул. Солнечная, ул. Школьная | протяженность 1131 м, 1974 год,кадастровый номер 43:31:460201:824 |
| 47 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 5675 | Кировская область, Советский район, д. Дуброва, сооружение 3 | кадастровый номер 43:31:460201:822,1981 год, глубина 70 м, |
| 48 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 4816 | Кировская область, Советский район, д. Дуброва, соор. 1 | кадастровый номер 43:31:460201:821,1976 год, глубина 80 м, |
| 49 | Скважина № 2170 | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Рабочая, сооружение № 1 | 1979 год, глубина 67 м, насос ЭЦВ, кадастровый номер 43:31:381201:439 |
| 50 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Рабочая, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:381201:440, объем 25 м3, 1979 год, |
| 51 | Скважина № 37791  | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Новая, сооружение № 1 | 1981 год, глубина 55 м, насос ЭЦВ, кадастровый номер 43:31:381203:276 |
| 52 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, в районе улиц Кирова, пер. Школьный, ул. Ленина, ул. Труда ,ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Строителей | кадастровый номер 43:31:000000:326, 1964 год, протяженность 3760 м, материал труб полиэтилен, диаметр труб 63 мм |
| 53 | Скважина № 2381 | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Шаваржаки, ул. Полевая, сооружение 1 | 1981 год, глубина 96 м, насос ЭЦВ 6-10-80, кадастровый номер 43:31:510402:480 |
| 54 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Шаваржаки, ул. Полевая, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:510402:481,1981 год, объем 25 м3 |
| 55 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Шаваржаки, сооружение 1 | Кадастровый номер 43:31:000000:449, протяженность 2876 м, 1988 год, материал труб полиэтилен, чугун, диаметр труб 50 (полиэтилен), 110 (чугун) |
| 56 | Скважина №68659 | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино, сооружение № 1 | кадастровый номер 43:31:510501:2461982 год, Насос ЭЦВ, глубина 60 м |
| 57 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:510501:247,1988 год, объем 7 м3 |
| 58 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино | 1982 год, протяжённость 1200 м, материал труб чугун, диаметр труб 110 мм, кадастровый номер 43:31:510501:248 |
| 59 | Скважина № 2409 | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Волчата, соор.1 | 1972 год, глубина 43 м, насос СН-90В43:31:510201:246 |
| 60 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Волчата, сооружение № 2 | 1981 год, объем 7 м3,кадастровый номер 43:31:510201:247 |
| 61 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Волчата | протяжённость 650 м, материал труб чугун, диаметр труб 110 мм, кадастровый номер 43:31:510201:248, 1981 год |
| 62 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с. Кичма, ул. Колхозная | кадастровый номер 43:31:000000:624, протяжённость 1403 м, 1989 год |
| 63 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с. Кичма, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:382003:294, объём 25 м3, 1972 год |
| 64 | Разведочно-эксплуатационная скважина | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, с. Кичма, сооружение № 1 | кадастровый номер 43:31:382003:293, глубина 80 м, 1972 год |
| 65 | Водопроводная сеть | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Большая Курба | кадастровый номер 43:31:000000:623, протяжённость 1541 м, 1972 год |
| 66 | Водонапорная башня | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Большая Курба, сооружение 2 | кадастровый номер 43:31:380301:243, объем 25м3, 1972 год |
| 67 | Разведочно-эксплуатацилонная скважина | РФ, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д.Большая Курба, сооружение 1 | кадастровый номер 43:31:380301:242, глубина 80 м, 1972 год |
| 68 | Буровая скважина № 4692 | Кировская область, Советский район, с. Колянур, ул. Советская, сооружение № 2 | 1976 год, глубина - 70 м., кадастровый номер 43:31:1004020:341 |
| 69 |  Буровая скважина № 3659 | Кировская область, Советский район, с. Колянур, ул. Строителей, сооружение № 3 | 1972 год, насос ЭПЦ 6-10-80, глубина - 50 м., кадастровый номер 43:31:400404:525 |
| 70 | Буровая скважина № 6196 | Кировская область, Советский район, с. Колянур, ул. Садовая, сооружение № 4 | 1981 год, насос ЭЦВ 6-6.5-105, глубина 80 м., кадастровый номер 43:31:400406:261 |
| 71 | Буровая скважина № 3977 | Кировская область, Советский район, с. Колянур, ул. Заречная, сооружение № 5 | 1972 год, насос ЭЦВ 6-6.3-8.5, глубина 80 м, кадастровый номер 43:31:400401:491 |
| 72 | Водонапорная башня № 54823 | Кировская область, Советский район, с. Колянур, ул.Строителей, сооружение № 6 | 1972 год, насос ЭЦВ 6-6.5-125, объем 20 м3, кадастровый номер 43:31:400404:526 |
| 73 | Водопровод  | Кировская область, Советский район, с. Колянур, сооружение 1 | 1973 год, протяженность 9500 м кадастровый номер 43:31:000000:461  |
| 74 | Скважина № 6459 | Кировская область, Советский район, с. Муша, ул. Большемушинская, сооружение № 7 | 1988 год, насос ЭЦВ 6-10-110, глубина 70 м., кадастровый номер 43:31:440604:225 |
| 75 | Скважина № 6460 | Кировская область, Советский район, с. Муша, ул.Мира, сооружение № 8 | 1988 год, насос ЭЦВ 6-6.5-140, глубина 70 м., кадастровый номер 43:31:330601:358 |
| 76 | Водопровод | Кировская область, Советский район, с. Муша, сооружение 1 | Протяженность – 6000 м., 1973 год, кадастровый номер 43:31:000000:448  |
| 77 | Скважина № 4114 | Кировская область, Советский район, д. Баруткино, сооружение № 9 | 1973 год, насос ЭЦВ 6-6.5-140, глубина 80 м., кадастровый номер 43:31:440101:258 |
| 78 | Водонапорная башня № 6821 | Кировская область, Советский район, д. Васичи,ул. Южная, сооружение № 10 | 1973 год, насос ЭЦВ 6-6.5-85, объем 15 м3, кадастровый номер 43:31:330203:447 |
| 79 | Водонапорная башня № 3131 | Кировская область, Советский район, д.Васичи, сооружение № 11  | 1969 год, насос ЭЦВ 6-6.5-125 85, объем 15 м3,кадастровый номер 43:31:330204:312 |
| 80 | Водонапорные сети | Кировская область, Советский район, д.Васичи, сооружение 1 | Протяженность – 6000 м., 1970 год, кадастровый номер 43:31:000000:447  |
| 81 | Буровая скважина № 5649 | Кировская область, Советский район, д. Нежданово, сооружение № 12  | 1981год, насос ЭЦВ №6-10-80 85, глубина 70 м, кадастровый номер 43:31:401105:345 |
| 82 | Водопровод | Кировская область, Советский район, д. Нежданово, сооружение 1 | 1981 год, протяженность 1500м, кадастровый номер 43:31:000000:465 |
| 83 | Буровая башня № 3930  | Кировская область, Советский район, д. Мочалово, сооружение № 13 | 1973 год, насос ЭЦВ №5-6.3-80, кадастровый номер 43:31:400801:191, глубина 60 м, объем 10 м3 |
| 84 | Водопровод | Кировская область, Советский район, д. Мочалово, сооружение 1 | 1974 год, протяженность 1100мкадастровый номер 43:31:400801:75 |
| 85 | Водонапорная башня №70750 | Кировская область, Советский район, д. Долбилово, сооружение № 14 | 1973 год, насос ЭЦВ 6-10-110, объем 15 м3, кадастровый номер 43:31:371402:317 |
| 86 | Водопровод | Кировская область, Советский район, д. Долбилово, сооружение 1 | 1980 год, протяженность 2650м кадастровый номер 43:31:000000:464  |
| 87 | Буровая скважина № 5842 | Кировская область, Советский район, д. Дубовая, сооружение № 15 | 1992 год, насос ЭЦВ 3-4-125, глубина 70 м, кадастровый номер 43:31:371402:318 |
| 88 | Водопровод | Кировская область, Советский район, д. Дубовая, сооружение 1 | 1992 год, протяженность 1800мкадастровый номер 43:31:000000:463 |
| 89 | очистные сооружения | Кировская область, Советский район, с. Колянур, сооружение № 16 | 1985 год, кадастровый номер 43:31:100402:342, площадь застройки 291,6 кв.м. |
| 90 | Водопровод | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары | 1968 год, протяженность 500 м, кадастровый номер 43:31:370101:236 |
| 91 | Артезианская скважина № 18749  | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары | 1969 год, кадастровый номер 43:31:370101:119, площадь застройки - 16,3 м2Состав:- насосная станция, площадь 13,2 м2- артезианская скважин, глубина 90,0 м- водонапорная башня - 15,0 м3- труба водонапорная, протяженность 16,0  |
| 92 | Водопровод  | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение , с.Ильинск | 1978 год, протяженность 5500 м, кадастровый номер 43:31:000000:666 |
| 93 | Артезианская скважина № 5121 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с.Ильинск | 1978 год, кадастровый номер 43:31:070603:180, площадь застройки 16,1 кв.м.Состав:- насосная станция, площадь 13,1 м2- артезианская скважин, глубина 58,0 м- водонапорная башня - 15,0 м3- труба водонапорная, протяженность 16,0 м |
| 94 | Артезианская скважина № 5136  | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с.Ильинск | 1978 год, кадастровый номер 43:31:070607:118, площадь застройки 9,8 м2Состав:- насосная станция, площадь 6,6 м2- артезианская скважин, глубина 51,0 м- водонапорная башня - 26,0 м3- труба водонапорная, протяженность 16,0 |
| 95 | Водопроводные сети | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение д. Чёлка, сооружение № 1 | 1979 год, кадастровый номер 43:31:000000:446, протяженность 3100 м, материал труб чугун, диаметр труб 100 мм, |
| 96 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка, сооружение № 6 | 1976 год, объем 20 м3, кадастровый номер 43:31:500503:490 |
| 97 | Скважина № 5355 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка, сооружение № 7 | 1979 год, глубина 70 м, кадастровый номер 43:31:500503:491 |
| 98 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка, соор.5 | кадастровый номер 43:31:500502:379,1979 год, объём - 25 м3 |
| 99 | Скважина № 5809 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка, сооружение № 8 | 1982 год, глубина 70 м, кадастровый номер 43:31:500502:381 |
| 100 | Водопровод | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Луговая | 1961 год, протяженность 1700 м, кадастровый номер 43:31:000000:659 |
| 101 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д.Луговая, сооружение №3 | 1976 год, объем 20 м3, кадастровый номер 43:31:370803:269 |
| 102 | Артезианская скважина № 3227  | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Луговая | 1971 год, глубина 65 м, кадастровый номер43:31:370803:155 |
| 103 | Сооружения канализации | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск, ул. Комсомольская, д. 2а, строен 2 | 1984 год, площадь застройки 298,0 кв.м., кадастровый номер 43:31:070605:229 |
| 104 | Артезианская скважина № 18763 с водонапорной башней  | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары, сооружение 2 | 1969 год, кадастровый номер 43:31:371401:408, площадь застройки 8,8 м2, глубина 92 м, объем 16 м3 |
| 105 | ИЦВР.064364.001 Газодувка ГР24-30-11,2-7,5 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с.Ильинск, ул. Комсомольская, д. 2а, строение 2 | 2015 год |
| 106 | Артезианская скважина № 2134 | Кировская область, Советский район, д. Лесниково, сооружение № 2 | 1973 год, глубина 80 м, кадастровый номер 43:31:410302:222 |
| 107 | Артезианская скважина № 5616  | Кировская область, Советский район, д. Лесниково, сооружение № 1 | Насос водяной, 1980 год, глубина 80 м, кадастровый номер 43:31:500601:234 |
| 108 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Лесниково, ул. Советская, ул. Малкова, ул. Цветочная | протяженность -2600 м., 1973 год, кадастровый номер 43:31:000000:665 |
| 109 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Лесниково, ул. Советская, ул. Малкова, ул. Цветочная, ул. Молодежная | протяженность -1300 м.,полиэтилен, 1973 год, кадастровый номер 43:31:000000:663 |
| 110 | Артезианская скважина № 3853 | Кировская область, Советский район, с. Завертная, сооружение № 1 | насос водяной ЭЦВ-6-6,5-125, 1981 год, глубина 80 м, кадастровый номер 43:31:410202:371 |
| 111 | Водопроводная сеть  | Кировская область, Советский район, с. Завертная | протяженность - 2100 м., 1973 год, кадастровый номер 43:31:000000:661 |
| 112 | Артезианская скважина № 2760  | Кировская область, Советский район, д. Борок, строение 1 | кадастровый номер 43:31:410104:274, 1975 годСостав:- скважина, глубина 70м- башня, объём 15 м3 |
| 113 | Водопроводная сеть | Кировская область, Советский район, д. Борок | Протяженность - 3200 м.,материал – Чугун, 1975 год, кадастровый номер 43:31:000000:662, |
| 114 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 54915 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, д. Скородум, сооружение № 1 | кадастровый номер 43:31:480201:102, 1983 год, глубина 135 м. |
| 115 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, д. Скородум, сооружение № 1а | 1983 год, объем 10 м3, кадастровый номер 43:31:480201:213 |
| 116 | Водопроводные сети | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Прозорово, сооружение 1 | кадастровый номер 43:31:000000:460 1974 год, протяженность 4210 м.,  |
| 117 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 33542 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Прозорово, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:150102:184, 1974 год, глубина 150 м |
| 118 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, с. Прозорово, ул. Школьная, сооружение № 8а | 1974 год, объем 20 м3, кадастровый номер 43:31:150102:295, |
| 119 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 47583 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:480302:111, 1978 год, глубина 145 м |
| 120 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 47657 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь, сооружение № 3 | кадастровый номер 43:31:480302:110, 1980 год, глубина 135 м. |
| 121 | Водопроводные сети | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь, сооружение 1 | кадастровый номер 43:31:000000:459, 1980 год, протяженность 2000 м.  |
| 122 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь, ул. Лесная, сооружение № 4а  | 1978 год, объем 15 м3, кадастровый номер 43:31:480302:222 |
| 123 | Водонапорная башня | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с. Суводь ул. Труда, сооружение № 6а | 1980 год, объем 15 м3, кадастровый номер 43:31:480302:223 |
| 124 | Водопровод | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, д. Кожа, сооружение № 1 | кадастровый номер 43:31:000000:377 1977 год, протяженность 3100 м |
| 125 | Разведочно – эксплуатационная скважина № 4881 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, д. Кожа, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:390502:168,1977 год, глубина 75 м. |
| 126 | Разведочно – эксплуатационная скважина № 5354 | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с.Зашижемье, сооружение № 2 | кадастровый номер 43:31:391309:450, 1979 год, глубина 85 м |
| 127 | Водопровод | Кировская область, Советский район, Зашижемское с/п, с.Зашижемье, сооружение № 1 | Кадастровый номер 43:31:000000:376 1973 год, протяженность 3500 м. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_