Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Советского района от 19.03.2021 № 183

Схема теплоснабжения

Лошкаринского сельского поселения

Советского района Кировской области

на период до 2030  года

Введение.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области до 2030 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

- Общая часть

Лошкаринское сельское поселение входит в состав муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области. В состав поселения входят три населенных пункта: дер. Лошкари, дер. Родино,                дер. Костыли.  Общая площадь территории поселения – 108,28 кв.м.

Численность населения составляет 591 человек. Общая отапливаемая площадь -14,8 тыс.кв.м. , в том числе жилых зданий усадебного типа – 7,4 тыс. кв.м., жилых домов блокированной застройки – 5,4 тыс. кв.м. общественных зданий – 2,0 тыс. кв. м.

- Существующее состояние теплоснабжения

| Общая характеристика поселения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Потребляемая мощность, МВт | Источник теплоснабжения | Расчетный расход топлива, кг.у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сельский Дом Культуры | 613374, дер. Лошкари, Советский р-н, Кировская обл., ул. Советская, 7 | 210,48 | индивидуальный | 39815,95 |
| 2 | Школа | 613374, дер. Лошкари, Советский р-н, Кировская обл., ул. | 411,24 | индивидуальный | 77792,26 |
| 3 | Администрация СХПК-СА "Лошкаринский" | 613374, дер. Лошкари, Советский р-н, Кировская обл., ул. | 176,80 | индивидуальный | 33444,86 |
| 4 | Магазин РАЙПО | 613374, дер. Лошкари, Советский р-н, Кировская обл., ул. | 127,69 | индивидуальный | 24154,73 |
| 5 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.4 | 13,41 | индивидуальный | 3228,14 |
| 6 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.8 | 4,21 | индивидуальный | 1014,56 |
| 7 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул Советская д.10 | 24,98 | индивидуальный | 6013,56 |
| 8 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.16 | 5,25 | индивидуальный | 1263,59 |
| 9 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.28 | 15,27 | индивидуальный | 3675,46 |
| 10 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.36 | 6,95 | индивидуальный | 1674,02 |
| 11 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.36А | 16,01 | индивидуальный | 3855,32 |
| 12 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Советская д 40 | 3,83 | индивидуальный | 922,32 |
| 13 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.46 | 10,96 | индивидуальный | 2637,85 |
| 14 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.52А | 11,97 | индивидуальный | 2882,27 |
| 15 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.60 | 15,71 | индивидуальный | 3781,53 |
| 16 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.66 | 5,75 | индивидуальный | 1383,49 |
| 17 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.70 | 14,75 | индивидуальный | 3550,95 |
| 18 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Советская д.13 | 11,84 | индивидуальный | 2849,98 |
| 19 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.5 | 4,98 | индивидуальный | 1199,02 |
| 20 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.1 | 14,94 | индивидуальный | 3597,07 |
| 21 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.2 | 11,72 | индивидуальный | 2822,31 |
| 22 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.12 | 6,36 | индивидуальный | 1531,06 |
| 23 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.14 | 7,85 | индивидуальный | 1890,77 |
| 24 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.18 | 4,79 | индивидуальный | 1152,91 |
| 25 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.24 | 7,85 | индивидуальный | 1890,77 |
| 26 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.30 | 15,15 | индивидуальный | 3647,79 |
| 27 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.32 | 11,63 | индивидуальный | 2799,26 |
| 28 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.38 | 14,37 | индивидуальный | 3458,72 |
| 29 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.40 | 9,58 | индивидуальный | 2305,81 |
| 30 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.3 | 8,01 | индивидуальный | 1927,66 |
| 31 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.1 | 12,49 | индивидуальный | 3006,78 |
| 32 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.44 | 11,49 | индивидуальный | 2766,97 |
| 33 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Кооперативная, д. 4 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 34 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Кооперативная, д. 6 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 35 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Кооперативная, д. 8 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 36 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Заречная, д. 2 | 5,75 | индивидуальный | 1383,49 |
| 37 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Заречна,я д.3 | 5,75 | индивидуальный | 1383,49 |
| 38 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкар ул.Социальная, д. 5 | 7,09 | индивидуальный | 1706,30 |
| 39 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Социальная, д.4 | 11,30 | индивидуальный | 2720,86 |
| 40 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Социальная д.6 | 11,26 | индивидуальный | 2711,63 |
| 41 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 2 | 14,10 | индивидуальный | 3394,16 |
| 42 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 4 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 43 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 6 | 15,82 | индивидуальный | 3809,20 |
| 44 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 8 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 45 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 10 | 13,75 | индивидуальный | 3311,15 |
| 46 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Молодежная 1 | 14,33 | индивидуальный | 3449,49 |
| 47 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 12 | 14,14 | индивидуальный | 3403,38 |
| 48 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 14 | 12,91 | индивидуальный | 3108,23 |
| 49 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 13 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 50 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 9 | 13,94 | индивидуальный | 3357,26 |
| 51 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 7 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 52 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 5 | 14,16 | индивидуальный | 3407,99 |
| 53 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 3 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 54 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 2 | 13,70 | индивидуальный | 3297,31 |
| 55 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 4 | 13,83 | индивидуальный | 3329,59 |
| 56 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 6 | 13,62 | индивидуальный | 3278,86 |
| 57 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 10 | 13,41 | индивидуальный | 3228,14 |
| 58 | Жилой дом, одноэтажный | Д.лошкари ул.Мира 12 | 13,85 | индивидуальный | 3334,20 |
| 59 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 14 | 13,94 | индивидуальный | 3357,26 |
| 60 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 3 | 11,45 | индивидуальный | 2757,75 |
| 61 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Победы 2 | 12,89 | индивидуальный | 3103,62 |
| 62 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Победы 4 | 23,71 | индивидуальный | 5709,19 |
| 63 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Победы 8 | 12,45 | индивидуальный | 2997,56 |
| 64 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Победы 10 | 13,29 | индивидуальный | 3200,47 |
| 65 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 2 | 24,59 | индивидуальный | 5921,33 |
| 66 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 4 | 23,52 | индивидуальный | 5663,07 |
| 67 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 6 | 23,18 | индивидуальный | 5580,07 |
| 68 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 8 | 24,27 | индивидуальный | 5842,93 |
| 69 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 10 | 25,09 | индивидуальный | 6041,23 |
| 70 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 12 | 24,17 | индивидуальный | 5819,87 |
| 71 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 14 | 15,50 | индивидуальный | 3730,80 |
| 72 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 16 | 24,42 | индивидуальный | 5879,82 |
| 73 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари ул.Полевая 18 | 25,05 | индивидуальный | 6032,00 |
| 74 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 20 | 23,94 | индивидуальный | 5764,53 |
| 75 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 22 | 24,71 | индивидуальный | 5949,00 |
| 76 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 24 | 22,49 | индивидуальный | 5414,05 |
| 77 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 26 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 78 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая д.28 | 15,71 | индивидуальный | 3781,53 |
| 79 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 17 | 22,76 | индивидуальный | 5478,61 |
| 80 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 15 | 23,14 | индивидуальный | 5570,84 |
| 81 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 13 | 24,10 | индивидуальный | 5801,42 |
| 82 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 11 | 24,12 | индивидуальный | 5806,03 |
| 83 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 9 | 13,33 | индивидуальный | 3209,69 |
| 84 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 7 | 11,88 | индивидуальный | 2859,21 |
| 85 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 5 | 11,80 | индивидуальный | 2840,76 |
| 86 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 3 | 11,80 | индивидуальный | 2840,76 |
| 87 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 1 | 11,88 | индивидуальный | 2859,21 |
| 88 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Зелёная 2 | 12,16 | индивидуальный | 2928,38 |
| 89 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 5 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 90 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 10 | 6,84 | индивидуальный | 1646,35 |
| 91 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 12 | 6,68 | индивидуальный | 1609,46 |
| 92 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 14 | 21,51 | индивидуальный | 5178,85 |
| 93 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 9 | 14,37 | индивидуальный | 3458,72 |
| 94 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Новая 5 | 6,34 | индивидуальный | 1526,45 |
| 95 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 3 | 13,41 | индивидуальный | 3228,14 |
| 96 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 1 | 6,21 | индивидуальный | 1494,17 |
| 97 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул.Комсомольская 2 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 98 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул.Комсомольская 4 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 99 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул. Комсомольская 6 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 100 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул.Комсомольская 5 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 101 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул.Комсомольская 9 | 15,71 | индивидуальный | 3781,53 |
| 102 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная15 | 23,75 | индивидуальный | 5718,41 |
| 103 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 13 | 23,37 | индивидуальный | 5626,18 |
| 104 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 1 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 105 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 3 | 11,49 | индивидуальный | 2766,97 |
| 106 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино Молодежная 5 | 12,07 | индивидуальный | 2905,32 |
| 107 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 7 | 11,88 | индивидуальный | 2859,21 |
| 108 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 17 | 22,99 | индивидуальный | 5533,95 |
| 109 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 9 | 12,64 | индивидуальный | 3043,67 |
| 110 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Социальная 4 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 111 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Социальная 8А | 4,87 | индивидуальный | 1171,35 |
| 112 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Социальная 10 | 7,47 | индивидуальный | 1798,53 |
| 113 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Социальная 26 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 114 | Жилой дом, одноэтажный | д.Родино ул.Кооперативная 2А | 13,41 | индивидуальный | 3228,14 |
| 115 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино, ул. Кооперативная, 1 | 4,41 | индивидуальный | 1060,67 |
| 116 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская, 12 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 117 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,14 | 3,83 | индивидуальный | 922,32 |
| 118 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,20 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 119 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,32 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 120 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,50 | 5,36 | индивидуальный | 1291,25 |
| 121 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,56 | 4,60 | индивидуальный | 1106,79 |
| 122 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,68 | 7,66 | индивидуальный | 1844,65 |
| 123 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,72 | 3,83 | индивидуальный | 922,32 |
| 124 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Зеленая,4 | 3,83 | индивидуальный | 922,32 |
| 125 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Зеленая,3 | 6,13 | индивидуальный | 1475,72 |
| 126 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Зеленая,1 | 4,79 | индивидуальный | 1152,91 |
| 127 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Зеленая,8 | 6,86 | индивидуальный | 1650,96 |
| 128 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул.Новая, 4 | 6,97 | индивидуальный | 1678,63 |
| 129 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул.Новая,6 | 5,94 | индивидуальный | 1429,60 |
| 130 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда, 4 | 4,79 | индивидуальный | 1152,91 |
| 131 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,6 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 132 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,16 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 133 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,26 | 5,15 | индивидуальный | 1240,53 |
| 134 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,42 | 12,16 | индивидуальный | 2928,38 |
| 135 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,46 | 12,07 | индивидуальный | 2905,32 |
| 136 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Заречная, 4 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 137 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Заречная, 12 | 9,77 | индивидуальный | 2351,93 |
| 138 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Заречная, 1 | 5,75 | индивидуальный | 1383,49 |
| 139 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Социальная,7 | 5,23 | индивидуальный | 1258,97 |
| 140 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Социальная,3 | 6,36 | индивидуальный | 1531,06 |
| 141 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Молодежная, 11 | 14,17 | индивидуальный | 3412,60 |
| 142 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Мира, 8 | 11,93 | индивидуальный | 2873,04 |
| 143 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Мира, 1 | 5,65 | индивидуальный | 1360,43 |
| 144 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино, ул. Молодежная, 11 | 12,45 | индивидуальный | 2997,56 |
| 145 | Жилой дом, одноэтажный | Д Родино, ул. Социальная, 24 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 146 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино, ул. Садовая, 2 | 7,09 | индивидуальный | 1706,30 |
| 147 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино, ул. Садовая, 8 | 14,37 | индивидуальный | 3458,72 |
|  | ИТОГО: |  | 2699,13 |  | 602050,50 |

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

Тепловые сети на территории поселения отсутствуют.

  - Услуги и тарифы

Тарифы на тепловую энергию на территории поселения не установлены.

- Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию)

Проект планировки и застройки поселка Лошкари был разработан в 1972 году. В дальнейшем генеральный план поселения вновь не разрабатывался.

На момент составления схемы теплоснабжения жилищным фондом занято 60,6 га земли, в том числе:

● одноэтажный жилищный фонд занимает 60,6 га земли;

● плотность жилищного фонда составляет 211,2 кв.м./га;

● жилищный фонд всего поселения составляет 12800 кв. м. общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 591 человек составляет 21,7 кв.м. на одного человека.

Вышеуказанная средняя плотность жилищного фонда в целом по поселению свидетельствует о малой эффективности застройки сельских территорий и необходимости их упорядочения.

Строительство жилищного фонда и общественных зданий в период до 2028 года не предусматривается.

- Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

Строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей в период до 2030 года не предусматривается.

_______________