Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Советского района

от 30.01.2026 № 43

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципального имущества муниципального образования  Советский муниципальный район Кировской области,                        в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения в 2026 году

| № | Объект | Кадастровый номер (при наличии) | Адрес места нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Основные характеристики | Балансовая стоимость, руб. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недвижимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №5978 | 43:31:350310:188 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, д. Грехово, ул. Ташовская, соор. № 1 | 1983 | глубина 80 м. | 125 390,00 | - Павильон находится в неудовлетворительном состоянии, - скважина — в удовлетворительном. Ограждение зоны санитарной охраны вокруг скважины требует полной замены. |
| 2 | Водонапорная башня | 43:31:350310:189 | Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Советский, сельское поселение Греховское, деревня Грехово, улица Ташовская, сооружение 1/с | 1980 | объём 15 м3 | 0 | Удовлетворительное |
| 3 | Сооружения очистные водоснабжения | 43:31:350310:76 | Кировская область, Советский район, д. Грехово, ул. Ташовская | 1980 | протяженность 547 м | 0 | Удовлетворительное |
| 4 | Скважина № 39604 | 43:31:051102:373 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д.Грехово, сооружение № 1 (в районе ул. Садовая, Молодежная, Строителей) | 1975 | глубина 105 м. | 121 800,00 | Удовлетворительное |
| 5 | Водонапорная башня | 43:31:051102:374 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, территория Самоделкино, сооружение 1/с | 1975 | объём 15 м3 | 0 | Удовлетворительное |
| 6 | Наружный водопровод | 43:31:000000:279 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, д. Грехово (в районе ул.Садовая, Молодежная, Строителей) | 1975 | протяженность 997 м | 0 | Удовлетворительное |
| 7 | Артезианская скважина № 4775 | 43:31:050306:122 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, д. Грехово, ул. Красная, сооружение 2 | 1962 | площадь застройки 15,8 м2 | 152 288,70 | Удовлетворительное |
| 8 | Скважина | 43:31:350901:232 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, п. Нефтебаза, сооружение № 1 | 1980 | глубина 80 м. | 11 000,00 | Удовлетворительное |
| 9 | Водонапорная башня | 43:31:350901:233 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, поселок Нефтебаза, сооружение 1/с | 1987 | объём 15 м3 | 9 027,22 | Удовлетворительное |
| 10 | Водопроводные сети | 43:31:000000:387 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, сооружение №4 (п. Нефтебаза) | 1987 | протяженность 1035 м, | 74 302,00 | Удовлетворительное |
| 11 | Водонапорная башня | 43:31:470202:284 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, село Ситемка, улица Свободы, сооружение 1/с | 1980 | объём 25 м3 | 14 801,00 | Удовлетворительное |
| 12 | Водопроводные сети | 43:31:000000:385 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, с. Ситемка, сооружение №1 | 1980 | протяженность 1950 м, | 2,00 | Удовлетворительное |
| 13 | Сооружения очистные водоснабжения | 43:31:350401:71 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д. Жучково, сооружение № 1 | 2006 | Протяженность 329 м | 629 587,04 | Удовлетворительное |
| 14 | Водопроводные сети | 43:31:050501:220 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, п. Зеленый, сооружение № 1 | 1979 | протяженность 700 м | 462 268,08 | Удовлетворительное |
| 15 | Водопроводные сети | 43:31:470301:82 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Греховское сельское поселение, д. Трактовая Кукушка, сооружение № 1 | 1982 | протяженность 310 м | 1,00 | Удовлетворительное |
| 16 | Водонапорная башня | 43:31:050501:138 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, п. Зеленый, д. б/н | 1975 | площадь 29,8 кв.м. Состав: насосная – 29,8 кв.м., холодный пристрой - 4,1 кв.м., водонапорная башня -высота 10,9 м., объем 5 куб.м., буровая скважина -глубиной 45,2 м. | 17 422,21 | Удовлетворительное |
| 17 | Водонапорная башня | 43:31:051102:132 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, п. Зеленый | 1975 | площадь 18,4 кв.м., объем 15,46 куб.м., площадь застройки 20,6 кв.м., Состав: водонакопительный бак (d=2400 мм, высота цилиндрической части 3000 мм, высота с учётом конической части 3500 мм, объем 15,46 м3); опора (d=1220 мм с подошвой d=1240 мм, высота 12000 мм); лестница внутренняя ширина 400мм, лестница наружная с ограждением 12 м/п | 196064,36 | Удовлетворительное |
| 18 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 958 | 43:31:470301:193 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Греховское сельское поселение, д. Трактовая Кукушка, сооружение 2 | 1964 | глубина 85 м | 1,00 | Удовлетворительное |
| 19 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 6481 | 43:31:420301:119 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, сооружение № 1 | 1988 | глубина – 85 м | 69 595,04 | Удовлетворительное |
| 20 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 5438 | 43:31:420301:120 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, ул. Полевая, сооружение 2с | 1980 | глубина – 60 м | 33 275,60 | Состояние разведочно-эксплуатационной скважины № 5438 удовлетворительное. Однако, щит управления на артезианской скважине включается оператором в ручном режиме, что часто приводит к перебоям в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон. Установка частотного преобразователя энергии для скважинного насоса позволит автоматизировать процесс, стабилизировать работу насоса и продлить срок его службы. В случае аварийной ситуации на водонапорной башне (ввиду её ветхого состояния), частотник позволит избежать перебоев в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон, когда ручной режим работы насоса требует непосредственного участия сотрудника, и, кроме того, повышает износ оборудования, приводит к нестабильной работе и повышенному риску аварий и неспособности поддерживать современные стандарты автоматизации и энергосбережения. Необходимость реконструкции обусловлена: Высоким физическим износом водонапорной башни 1980 года постройки. Высокими энергопотерями и низкой эффективностью работы оборудования. Повышением опасности электротравматизма персонала. Проведение реконструкции обеспечит устойчивую работу скважинного оборудования, повысит качество обслуживания потребителей, снизит энергопотребление и создаст условия для дальнейшей модернизации системы водоснабжения. |
| 21 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 3602 | 43:31:420305:96 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, сооружение № 4, | 1972 | глубина - 68 м | 22 231,84 | Удовлетворительное |
| 22 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 3040 | 43:31:420304:197 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, сооружение № 3 | 1970 | глубина – 80 м | 16 501,68 | Состояние разведочно-эксплуатационной скважины № 3040 удовлетворительное. Однако, щит управления на артезианской скважине включается оператором в ручном режиме, что часто приводит к перебоям в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон. Установка частотного преобразователя энергии для скважинного насоса позволит автоматизировать процесс, стабилизировать работу насоса и продлить срок его службы. В случае аварийной ситуации на водонапорной башне (ввиду её ветхого состояния), частотник позволит избежать перебоев в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон, когда ручной режим работы насоса требует непосредственного участия сотрудника, и, кроме того, повышает износ оборудования, приводит к нестабильной работе и повышенному риску аварий и неспособности поддерживать современные стандарты автоматизации и энергосбережения. Необходимость реконструкции обусловлена: Высоким физическим износом водонапорной башни 1970 года постройки. Высокими энергопотерями и низкой эффективностью работы оборудования. Повышением опасности электротравматизма персонала. Проведение реконструкции обеспечит устойчивую работу скважинного оборудования, повысит качество обслуживания потребителей, снизит энергопотребление и создаст условия для дальнейшей модернизации системы водоснабжения. |
| 23 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 2473 | 43:31:420601:400 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Родино, сооружение № 1 | 1968 | глубина – 58 м. | 47 920,80 | Удовлетворительное |
| 24 | Водопроводные сети | 43:31:000000:388 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Лошкари, сооружение № 8 | 1970 | Протяженность 8000 м. | 34 081,26 | Удовлетворительное |
| 25 | Водопроводные сети | 43:31:000000:386 | Кировская область, Советский район, Лошкаринское сельское поселение, д. Родино, сооружение № 3 | 1968 | протяженность 2000 м. | 11 657,22 | Удовлетворительное |
| 26 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:382 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, сооружение № 3 | 1985 | протяженность 4500 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 27 | Водонапорная башня | 43:31:320205:248 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Молодежная, сооружение № 1 | 1976 | объём 15 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 28 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 4756 | 43:31:320205:133 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Молодежная, сооружение № 5 | 1976 | глубина 50 м. | 1,00 | Состояние разведочно-эксплуатационной скважины № 4756 удовлетворительное. Однако, щит управления на артезианской скважине включается оператором в ручном режиме, что часто приводит к перебоям в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон. Установка частотного преобразователя энергии для скважинного насоса позволит автоматизировать процесс, стабилизировать работу насоса и продлить срок его службы. В случае аварийной ситуации на водонапорной башне (ввиду её ветхого состояния), частотник позволит избежать перебоев в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон, когда ручной режим работы насоса требует непосредственного участия сотрудника, и, кроме того, повышает износ оборудования, приводит к нестабильной работе и повышенному риску аварий и неспособности поддерживать современные стандарты автоматизации и энергосбережения. Необходимость реконструкции обусловлена: Высоким физическим износом водонапорной башни 1976 года постройки. Высокими энергопотерями и низкой эффективностью работы оборудования. Повышением опасности электротравматизма персонала. Проведение реконструкции обеспечит устойчивую работу скважинного оборудования, повысит качество обслуживания потребителей, снизит энергопотребление и создаст условия для дальнейшей модернизации системы водоснабжения. |
| 29 | Водонапорная башня | 43:31:321203:460 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Октябрьская, сооружение № 2 | 1979 | объём 15 м3 | 0 | Удовлетворительное |
| 30 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 5239 | 43:31:321203:344 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, с. Васильково, ул. Октябрьская, сооружение № 4 | 1979 | глубина - 72 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 31 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:383 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино, сооружение № 1 (проходит по всему населённому пункту) | 1967 | протяженность 2500 м. | 367 876,60 | Общая оценка состояния водопровода: Удовлетворительное. При этом участок водопровода по улице Труда от дома № 2 до дома № 20 отличается наибольшей концентрацией порывов. Для стабилизации ситуации и снижения рисков потребуется замена поврежденного участка протяженностью 371,0 м. |
| 32 | Водонапорная башня | 43:31:490302:573 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино, ул. Ветеранов, сооружение № 1 | 1972 | объём 15 м3 | 11 772,55 | Удовлетворительное |
| 33 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 3688 | 43:31:490302:460 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Фокино, ул. Ветеранов, сооружение № 2 | 1972 | глубина - 111 м., павильон, зона санитарной охраны первого пояса ограждена, шахтные колодцы | 0 | Удовлетворительное |
| 34 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 6751 | 43:31:161004:818 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Родыгино, ул. Пригородная, сооружение 3 | 1991 | глубина 49 м. | 60 653,00 | Удовлетворительное |
| 35 | Эксплуатационная артезианская скважина № 1160 | 43:31:461008:356 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское проселение, д. Родыгино, сооружение № 2 | 1963 | глубина 95 м. | 10 592,00 | Удовлетворительное |
| 36 | Разведочно-эксплуатационная скважина на воду № 68592 | 43:31:161004:816 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Родыгино, ул. Дачная, сооружение 4 | 1987 | глубина 69 м. | 60 653,00 | Удовлетворительное |
| 37 | Водопровод | 43:31:000000:611 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Родыгино, ул. Набережная, Юбилейная, Дачная, Зеленая, Пригородная, Чехова, Производственная, Цветочная, Павла Родыгина, Молодежная, Новосельская, Фабричная, Куприна, Пижемская, Рождественская, Мира, пер. Молодежный, пер. Юбилейный | 1963 | протяжённость 12113 м. | 1,00 | Общая оценка состояния водопровода: Удовлетворительное. При этом участок водопровода по улице Молодёжная от дома № 2а до дома № 14 отличается наибольшей концентрацией порывов. Для стабилизации ситуации и снижения рисков потребуется замена поврежденного участка протяженностью 312,8 м. А также участок водопровода от артезианской скважины №1160 до дома 20 по ул. Мира протяженностью 235,0 м. прокладывается вновь для выравнивания напора воды по улице Мира |
| 38 | Разведочно-эксплуатационная скважина | 43:31:460301:224 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Епимахово, соор. 1 | 1972 | глубина 80 м., площадь застройки 3,8 м2 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 39 | Водонапорная башня | 43:31:460301:225 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Епимахово, сооружение № 2 | 1972 | объём 15 м3. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 40 | Водопроводная сеть | 43:31:460301:226 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Епимахово | 1972 | протяжённость 163 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 41 | Разведочно-эксплуатационная скважина | 43:31:071301:273 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Яны, соор. 1 | 1969 | глубина 80 м., площадь застройки 4,5 м2 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 42 | Водонапорная башня | 43:31:071301:275 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Яны, сооружение № 2 | 1969 | объём 15 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 43 | Водопроводная сеть | 43:31:071301:274 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Яны | 1969 | протяжённость 1023 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 44 | Разведочно-эксплуатационная скважина | 43:31:490402:726 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Гремеча, сооружение 1 | 1965 | глубина 80 м., площадь застройки 4,3 м2 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 45 | Водонапорная башня | 43:31:490402:725 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Гремеча, соор. 2 | 1965 | объём 15 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 46 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:634 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Гремеча | 1965 | Протяжённость 1183 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 47 | Разведочно-эксплуатационная скважина | 43:31:371101:308 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, дер. Пирогово, сооружение 2 | 2018 | площадь застройки 3,3 кв.м., глубина 39 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 48 | Водонапорная башня | 43:31:371101:309 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, дер. Пирогово, сооружение 1 | 2018 | площадь застройки 17,7 кв.м., объём 15 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 49 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:668 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, дер. Пирогово, дер. Гиблянка | 2018 | Протяжённость 1731 м | 1,00 | Удовлетворительное |
| 50 | Водопроводная сеть | 43:31:460201:824 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Дуброва, ул. Солнечная, ул. Школьная | 1974 | протяжённость 1131 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 51 | Водопроводная сеть | 43:31:460201:823 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Дуброва, ул. Профсоюзная | 1974 | протяжённость 1992 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 52 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 4816 | 43:31:460201:821 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Дуброва, соор. 1 | 1976 | глубина 80 м. | 54 489,00 | Удовлетворительное |
| 53 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 5675 | 43:31:460201:822 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Дуброва, сооружение 3 | 1981 | глубина 70 м. | 86 735,00 | Удовлетворительное |
| 54 | Водонапорная башня | 43:31:461201:329 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, сооружение 2 (д. Подгорная) | 1966 | объём 13 м3, высота 7 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 55 | Разведочно-эксплуатационная скважина | 43:31:461201:330 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, сооружение 1 (д. Подгорная) | 1966 | глубина 62 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 56 | Водонапорная башня | 43:31:320802:298 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Решетниково, сооружение № 2 | 1974 | объём 13 м3, площадь застройки 1,5 м2 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 57 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 3164 | 43:31:320802:297 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, д. Решетниково, сооружение 1 | 1974 | глубина 120 м., площадь застройки 12,8 м2 | 1,00 | Состояние разведочно-эксплуатационной скважины № 3164 удовлетворительное. Однако, щит управления на артезианской скважине включается оператором в ручном режиме, что часто приводит к перебоям в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон. Установка частотного преобразователя энергии для скважинного насоса позволит автоматизировать процесс, стабилизировать работу насоса и продлить срок его службы. В случае аварийной ситуации на водонапорной башне (ввиду её ветхого состояния), частотник позволит избежать перебоев в водоснабжении населения, особенно в летний поливочный сезон, когда ручной режим работы насоса требует непосредственного участия сотрудника, и, кроме того, повышает износ оборудования, приводит к нестабильной работе и повышенному риску аварий и неспособности поддерживать современные стандарты автоматизации и энергосбережения. Необходимость реконструкции обусловлена: Высоким физическим износом водонапорной башни 1974 года постройки. Высокими энергопотерями и низкой эффективностью работы оборудования. Повышением опасности электротравматизма персонала. Проведение реконструкции обеспечит устойчивую работу скважинного оборудования, повысит качество обслуживания потребителей, снизит энергопотребление и создаст условия для дальнейшей модернизации системы водоснабжения. |
| 58 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:608 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Родыгинское сельское поселение, д. Решетниково | 1974 | протяжённость 1127 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 59 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:609 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Родыгинское сельское поселение, п. Новый, п. Октябрьская, д. Зараменье | 1990 | протяжённость 5453 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 60 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 2170 | 43:31:381201:439 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Рабочая, сооружение № 1 | 1979 | глубина 67 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 61 | Водонапорная башня | 43:31:381201:440 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, с.Кичма, ул. Рабочая, сооружение № 2 | 1979 | объём 25 м3 | 0 | Удовлетворительное |
| 62 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 37791 | 43:31:381203:276 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, с. Кичма, ул. Новая, сооружение № 1 | 1981 | глубина 55 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 63 | Разведочно-эксплуатационная скважина | 43:31:382003:293 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, с. Кичма, сооружение № 1 | 1972 | глубина 80 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 64 | Водонапорная башня | 43:31:382003:294 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, с. Кичма, сооружение № 2 | 1972 | объём 25 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 65 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:624 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, с. Кичма, ул. Колхозная | 1989 | Протяжённость 1403 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 66 | Водопроводные сети | 43:31:000000:326 | Кировская область, Советский район, с. Кичма в районе улиц Кирова, пер. Школьный, ул. Ленина, ул. Труда, ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Строителей | 1964 | протяженность 3760 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 67 | Скважина № 2381 | 43:31:510402:480 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Шаваржаки, ул. Полевая, сооружение 1 | 1981 | глубина 96 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 68 | Водонапорная башня | 43:31:510402:481 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Шаваржаки, ул. Полевая, сооружение № 2 | 1981 | объём 25 м3 | 0 | Удовлетворительное |
| 69 | Водопроводные сети | 43:31:000000:449 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Кичминское сельское поселение, д. Шаваржаки, сооружение 1 | 1988 | протяженность 2876 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 70 | Скважина № 68659 | 43:31:510501:246 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино, сооружение № 1 | 1982 | глубина 60 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 71 | Водонапорная башня | 43:31:510501:247 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино, сооружение № 2 | 1988 | объём 7 м3 | 0 | Удовлетворительное |
| 72 | Водопроводная сеть | 43:31:510501:248 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Юрино | 1982 | протяжённость 1200 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 73 | Скважина № 2409 | 43:31:510201:246 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Волчата, соор. № 1 | 1972 | глубина 43 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 74 | Водонапорная башня | 43:31:510201:247 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Волчата, сооружение № 2 | 1981 | объём 7 м3 | 0 | Удовлетворительное |
| 75 | Водопроводная сеть | 43:31:510201:248 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Волчата | 1981 | протяжённость 650 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 76 | Разведочно-эксплуатационная скважина | 43:31:380301:242 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Большая Курба, сооружение 1 | 1972 | глубина 80 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 77 | Водонапорная башня | 43:31:380301:243 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Большая Курба, сооружение 2 | 1972 | объём 25 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 78 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:623 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Кичминское сельское поселение, д. Большая Курба | 1972 | протяжённость 1541 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 79 | Скважина № 4692 | 43:31:100402:341 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Колянур, ул. Советская, сооружение № 2 | 1976 | глубина 70 м. | 526,78 | Удовлетворительное |
| 80 | Скважина № 3659 | 43:31:400404:525 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Колянур, ул. Строителей, сооружение № 3 | 1972 | глубина 50 м. | 526,78 | Удовлетворительное |
| 81 | Буровая скважина № 6196 | 43:31:400406:261 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Колянур, ул.Садовая, сооружение № 4 | 1981 | глубина 80 м. | 526,78 | Удовлетворительное |
| 82 | Буровая скважина № 3977 | 43:31:400401:491 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Колянур ул. Заречная, сооружение № 5 | 1972 | глубина 80 м. | 263,39 | Удовлетворительное |
| 83 | Водонапорная башня № 54823 | 43:31:400404:526 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Колянур, ул.Строителей, сооружение № 6 | 1972 | объём 20 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 84 | Водопровод | 43:31:000000:461 | Российская Федерация, Кировская обл., Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Колянур, соор. 1 (проходит по всему населённому пункту) | 1973 | Протяженность 9500 м. | 76 646,54 | Общая оценка состояния водопровода: Удовлетворительное. Тем не менее участок водопровода по улице Советская от дома № 2 до дома № 23 с переходом на улицу Первомайскую от дома № 1 до дома № 11 отличается наибольшей концентрацией прорывов. Для нормализации ситуации и снижения риска последующих аварий необходимо провести замену указанного участка общей протяженностью 829,0 м. |
| 85 | Скважина № 6459 | 43:31:440604:225 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Муша, ул. Большемушинская, сооружение № 7 | 1988 | глубина 70 м. | 10 300,00 | Удовлетворительное |
| 86 | Скважина № 6460 | 43:31:330601:358 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с. Муша, ул.Мира, сооружение № 8 | 1988 | глубина 70 м. | 15 170,64 | Удовлетворительное |
| 87 | Водопровод | 43:31:000000:448 | Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Советский, сельское поселение Колянурское, село Муша, сооружение 1 (проходит по всему населённому пункту) | 1973 | протяженность 6000 м. | 15 010,36 | Общая оценка состояния водопровода: Удовлетворительное. Тем не менее, участок водопровода по улице Первомайская от дома № 4 до дома № 19 отличается наибольшей концентрацией прорывов. Для нормализации ситуации и снижения риска последующих аварий необходимо провести замену указанного участка общей протяженностью 372,5 м. |
| 88 | Скважина № 4114 | 43:31:440101:258 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Баруткино, сооружение № 9 | 1973 | глубина 80 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 89 | Водонапорная башня № 6821 | 43:31:330203:447 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Васичи, ул. Южная, сооружение № 10 | 1973 | объем 15 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 90 | Водонапорная башня № 3131 | 43:31:330204:312 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Васичи, сооружение № 11 | 1969 | объем 15 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 91 | Водонапорные сети | 43:31:000000:447 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, деревня Васичи, сооружение 1 | 1970 | протяженность 6000 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 92 | Буровая скважина № 5649 | 43:31:401105:345 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Нежданово, сооружение № 12 | 1981 | кадастровый номер, глубина 70 м. | 526,78 | Удовлетворительное |
| 93 | Водопровод | 43:31:000000:465 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Нежданово, соор. 1 | 1981 | протяженность 1500 м. | 30 441,94 | Удовлетворительное |
| 94 | Буровая башня № 3930 | 43:31:400801:191 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Мочалово, сооружение № 13 | 1973 | глубина 60 м., объём 10 м3 | 526,78 | Удовлетворительное |
| 95 | Водопровод | 43:31:400801:75 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Колянурское с.п., д. Мочалово, соор. 1 | 1974 | протяженность 1100 м | 19 834,73 | Удовлетворительное |
| 96 | Водонапорная башня №70750 | 43:31:371402:317 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Долбилово, сооружение № 14 | 1973 | объём 15 м3 | 1,00 | Удовлетворительное |
| 97 | Водопровод | 43:31:000000:464 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Колянурское сельское поселение, д. Долбилово, соор. 1 | 1980 | протяженность 2650 м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 98 | Буровая скважина № 5842 | 43:31:371402:318 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Дубовая, сооружение № 15 | 1992 | глубина 70 м. | 526,71 | Удовлетворительное |
| 99 | Водопровод | 43:31:000000:463 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, д. Дубовая, сооружение № 1 | 1992 | протяженность 1800 м. | 11 618,90 | Удовлетворительное |
| 100 | Очистные сооружения | 43:31:100402:342 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Колянурское сельское поселение, с.Колянур, сооружение № 16 | 1985 | площадь застройки 291,6 кв.м. | 1,00 | Удовлетворительное |
| 101 | Водопровод | 43:31:370101:236 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д. Атары | 1968 | протяженность 500 м. | 255 359,00 | Удовлетворительное |
| 102 | Артезианская скважина № 18749 | 43:31:370101:119 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары | 1969 | площадь застройки 16,3 м2 Состав: - насосная станция, площадь 13,2 м2 - артезианская скважин, глубина 90,0 м - водонапорная башня - 15,0 м3 - труба водонапорная, протяженность 16,0 | 34 925,00 | Сама артезианская скважина № 18749 находится в удовлетворительном состоянии. Однако водонапорная башня, входящая в состав имущественного комплекса «Артезианская скважина № 18749», эксплуатируется длительное время и достигла предельного срока службы. Выявлены значительные дефекты конструкции, снижающие её эксплуатационные характеристики и создающие угрозу безопасности |
| 103 | Водопровод | 43:31:000000:666 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск (проходит по всему населённому пункту) | 1978 | протяженность 5500 м. | 686 233,00 | Общая оценка состояния водопроводной сети: Удовлетворительная. Однако участок водопроводной сети по адресу улица Молодёжная находится в неудовлетворительном техническом состоянии, здесь зафиксировано наибольшее число повреждений и порывов трубы. Для устранения проблем и предотвращения аварий рекомендуется замена участка магистрали общей длиной 228,5 метра (от дома № 1 до дома № 11) и дополнительно ещё 207 метров (от дома № 22 до дома № 28). |
| 104 | Артезианская скважина № 5121 | 43:31:070603:180 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск | 1978 | площадь застройки 16,1 м2 Состав: - насосная станция, площадь 13,1 м2 - артезианская скважин, глубина 58,0 м - водонапорная башня - 15,0 м3 - труба водонапорная, протяженность 16,0 м | 76 351,50 | Удовлетворительное |
| 105 | Артезианская скважина № 5136 | 43:31:070607:118 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск | 1978 | площадь застройки 9,8 м2, Состав: - насосная станция, площадь 6,6 м2 - артезианская скважин, глубина 51,0 м. - водонапорная башня - 26,0 м3 - труба водонапорная, протяженность 16,0 м. | 76 351,50 | Удовлетворительное |
| 106 | Водопроводные сети | 43:31:000000:446 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение д. Чёлка, сооружение № 1 | 1979 | протяженность 3100 м. | 53 197,00 | Удовлетворительное |
| 107 | Водонапорная башня | 43:31:500502:379 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д.Челка, соор. 5 | 1979 | объем - 25 м3 | 2 900,00 | Удовлетворительное |
| 108 | Скважина № 5355 | 43:31:500503:491 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д. Чёлка, сооружение № 7 | 1979 | глубина 70 м. | 22 600,00 | Удовлетворительное |
| 109 | Водонапорная башня | 43:31:500503:490 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка, сооружение № 6 | 1976 | объём 20 м3 | 3 713,00 | Удовлетворительное |
| 110 | Скважина № 5809 | 43:31:500502:381 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д.Чёлка, сооружение № 8 | 1982 | глубина 70 м. | 22 790,00 | Удовлетворительное |
| 111 | Водопровод | 43:31:000000:659 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д. Луговая | 1961 | протяженность 1700 м | 168 810,00 | Удовлетворительное |
| 112 | Водонапорная башня | 43:31:370803:269 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Луговая, сооружение № 3 | 1976 | объём 20 м3 | 8 814,00 | Удовлетворительное |
| 113 | Артезианская скважина № 3227 | 43:31:370803:155 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Луговая | 1971 | глубина 65 м | 54 437,50 | Удовлетворительное |
| 114 | Сооружения канализации | 43:31:070605:229 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, с. Ильинск, ул. Комсомольская, д. 2а, строен 2 | 1984 | площадь застройки 298,0 кв.м. | 71 500,00 | Удовлетворительное |
| 115 | Артезианская скважина № 18763 с водонапорной башней | 43:31:371401:408 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Ильинское сельское поселение, д. Атары, сооружение 2 | 1969 | площадь застройки 8,8 м2, глубина 92 м, объем 16 м3 | 34 926,00 | Удовлетворительное |
| 116 | Артезианская скважина № 2134 | 43:31:410302:222 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение, д. Лесниково, сооружение № 2 | 1973 | глубина 80 м. | 19 129,00 | Удовлетворительное |
| 117 | Артезианская скважина № 5616 | 43:31:500601:234 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение, д. Лесниково, сооружение № 1 | - | глубина 80 м. | 33 250,00 | Удовлетворительное |
| 118 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:665 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение, д. Лесниково, ул. Советская, ул. Малкова, ул. Цветочная | 1973 | протяженность 2600 м., | 182 542,00 | Удовлетворительное |
| 119 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:663 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение, д. Лесниково, ул. Советская, ул. Малкова, ул. Цветочная, ул. Молодежная | 1973 | Протяженность 1300 м. | 86 071,00 | Удовлетворительное |
| 120 | Артезианская скважина № 3853 | 43:31:410202:371 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение, с. Завертная, сооружение № 1 | 1981 | глубина 80 м. | 102 680,00 | Удовлетворительное |
| 121 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:661 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение, с. Завертная | 1973 | протяженность 2100 м. | 25 629,00 | Удовлетворительное |
| 122 | Артезианская скважина № 2760 | 43:31:410104:274 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение, д. Борок, строение 1 | 1975 | глубина – 70 м, объем – 15 м3 | 359 955,00 | Удовлетворительное |
| 123 | Водопроводная сеть | 43:31:000000:662 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Лесниковское сельское поселение, д. Борок | 1975 | протяженность 3200 м. | 94 090,00 | Удовлетворительное |
| 124 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 54915 | 43:31:480201:102 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, д. Скородум, соор. № 1 | 1983 | глубина 135 м. | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 125 | Водонапорная башня | 43:31:480201:213 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, д. Скородум, сооружение № 1а | 1983 | объём 10 м3 | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 126 | Водопроводные сети | 43:31:000000:460 | Российская Федерация, Кировская обл., Советский м. р-н, Зашижемское с.п., с. Прозорово, соор. 1 | 1974 | протяженность 4210 м. | 48 518,40 | Удовлетворительное |
| 127 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 33542 | 43:31:150102:184 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Прозорово, сооружение № 2 | 1974 | глубина 150 м. | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 128 | Водонапорная башня | 43:31:150102:295 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение, с. Прозорово, ул. Школьная, сооружение № 8а | - | объём 20 м3 | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 129 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 47583 | 43:31:480302:111 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Суводь, сооружение № 2 | 1978 | глубина 145 м. | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 130 | Разведочно – эксплуатационная скважина на воду № 47657 | 43:31:480302:110 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Суводь, сооружение № 3 | 1980 | глубина 135 м. | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 131 | Водопроводные сети | 43:31:000000:459 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение, с. Суводь, соор. 1 | 1980 | Протяженность 2000 м. | 132 355,56 | Удовлетворительное |
| 132 | Водонапорная башня | 43:31:480302:222 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение, с. Суводь, ул. Лесная, сооружение № 4а | 1978 | объём 15 м3 | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 133 | Водонапорная башня | 43:31:480302:223 | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Зашижемское сельское поселение, с. Суводь, ул. Труда, сооружение № 6а | 1980 | объём 15 м3 | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 134 | Водопровод | 43:31:000000:377 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, д. Кожа, сооружение № 1 (проходит по всему населённому пункту) | 1977 | Протяженность 3100 м. | 23 168,00 | Общая оценка состояния водопроводной сети: Удовлетворительная Однако отдельные участки требуют особого внимания ввиду значительных дефектов: Участок водопроводной сети по адресу улица Молодёжная находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Именно здесь зафиксированы наибольшие показатели повреждений и порывов трубы. Для решения существующих проблем и профилактики возможных аварий рекомендовано произвести замену магистрального участка общей протяженностью 272,5 м, расположенного от дома № 1 до дома № 19. Аналогично, участок водопроводной сети по улице Мира также находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в замене отрезка длиной 309,0 м, пролегающего от дома № 20 до дома № 34. |
| 135 | Разведочно – эксплуатационная скважина № 4881 | 43:31:390502:168 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, д. Кожа, сооружение № 2 | 1977 | глубина 75 м. | 74 158,00 | Удовлетворительное |
| 136 | Разведочно – эксплуатационная скважина № 5354 | 43:31:391309:450 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Зашижемье, сооружение № 2 | 1979 | глубина 85 м. | 15 680,00 | Удовлетворительное |
| 137 | Водопровод | 43:31:000000:376 | Российская Федерация, Кировская область, Советский район, Зашижемское сельское поселение, с. Зашижемье, сооружение № 1 1(проходит по всему населённому пункту) | 1973 | протяженность 3500 м. | 834 462,00 | Оценка состояния водопроводной сети: Удовлетворительная. Однако отдельные участки требуют особого внимания ввиду наличия существенных дефектов: Участок водопроводной сети протяжённостью 444,0 м по адресу: пер. Новый от дома № 1 до дома № 12/36 с последующим продолжением по ул. Советской от дома № 19 до дома № 35 (длина данного участка — 293,0 м) находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Улица Молодёжная от дома № 29 до дома № 43 (общая длина участка — 393,8 м) постоянно пребывает в аварийном состоянии, что сопровождается высоким уровнем повреждений и частотой порывов трубы. Именно указанные участки характеризуются максимальным числом зафиксированных нарушений целостности трубопровода. Для решения возникших проблем и недопущения дальнейших аварий необходимо провести полную замену перечисленных магистральных участков водопроводной сети. |
| Движимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИЦВР.064364.001 Газодувка ГР24-30-11,2-7,5 | - | Российская Федерация, Кировская область, Советский муниципальный район, Ильинское сельское поселение | 2015 | - | 99 999,09 | Удовлетворительное |

_____________