АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 12.01.2021                                                                                                           № 1

г. Советск

Об утверждении схемы теплоснабжения Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» протоколом публичных слушаний от 11.01.2021 № 10, администрация Советского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области до 2030 года (далее – схема теплоснабжения) согласно приложению.

2. Управлению градостроительства и жизнеобеспечения населения администрации Советского района не позднее 18.01.2021 обеспечить размещение схемы теплоснабжения  на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района Кировской области www.советский43.рф в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подраздел «Схемы теплоснабжения»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и жизнеобеспечения населения администрации Советского района Недопёкина В.А.

И.о. главы Советского района     Р.М. Шарипов

Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Советского района От 12.01.2021 № 1

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЛОШКАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Введение.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области до 2030 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

- Общая часть

Лошкаринское сельское поселение входит в состав муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области. В состав поселения входят три населенных пункта: дер. Лошкари, дер. Родино,                дер. Костыли.  Общая площадь территории поселения – 108,28 кв.м.

Численность населения составляет 591 человек. Общая отапливаемая площадь -14,8 тыс.кв.м. , в том числе жилых зданий усадебного типа – 7,4 тыс. кв.м., жилых домов блокированной застройки – 5,4 тыс. кв.м. общественных зданий – 2,0 тыс. кв. м.

- Существующее состояние теплоснабжения

| Общая характеристика поселения |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Потребляемая мощность, МВт | Источник теплоснабжения | Расчетный расход топлива, кг.у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сельский Дом Культуры | 613374, дер. Лошкари, Советский р-н, Кировская обл., ул. Советская, 7 | 210,48 | индивидуальный | 39815,95 |
| 2 | Школа | 613374, дер. Лошкари, Советский р-н, Кировская обл., ул. | 411,24 | индивидуальный | 77792,26 |
| 3 | Администрация СХПК-СА "Лошкаринский" | 613374, дер. Лошкари, Советский р-н, Кировская обл., ул. | 176,80 | индивидуальный | 33444,86 |
| 4 | Магазин РАЙПО | 613374, дер. Лошкари, Советский р-н, Кировская обл., ул. | 127,69 | индивидуальный | 24154,73 |
| 5 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.4 | 13,41 | индивидуальный | 3228,14 |
| 6 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.8 | 4,21 | индивидуальный | 1014,56 |
| 7 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул Советская д.10 | 24,98 | индивидуальный | 6013,56 |
| 8 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.16 | 5,25 | индивидуальный | 1263,59 |
| 9 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.28 | 15,27 | индивидуальный | 3675,46 |
| 10 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.36 | 6,95 | индивидуальный | 1674,02 |
| 11 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.36А | 16,01 | индивидуальный | 3855,32 |
| 12 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Советская д 40 | 3,83 | индивидуальный | 922,32 |
| 13 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.46 | 10,96 | индивидуальный | 2637,85 |
| 14 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.52А | 11,97 | индивидуальный | 2882,27 |
| 15 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.60 | 15,71 | индивидуальный | 3781,53 |
| 16 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.66 | 5,75 | индивидуальный | 1383,49 |
| 17 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.70 | 14,75 | индивидуальный | 3550,95 |
| 18 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Советская д.13 | 11,84 | индивидуальный | 2849,98 |
| 19 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.5 | 4,98 | индивидуальный | 1199,02 |
| 20 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Советская д.1 | 14,94 | индивидуальный | 3597,07 |
| 21 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.2 | 11,72 | индивидуальный | 2822,31 |
| 22 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.12 | 6,36 | индивидуальный | 1531,06 |
| 23 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.14 | 7,85 | индивидуальный | 1890,77 |
| 24 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.18 | 4,79 | индивидуальный | 1152,91 |
| 25 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.24 | 7,85 | индивидуальный | 1890,77 |
| 26 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.30 | 15,15 | индивидуальный | 3647,79 |
| 27 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.32 | 11,63 | индивидуальный | 2799,26 |
| 28 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.38 | 14,37 | индивидуальный | 3458,72 |
| 29 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.40 | 9,58 | индивидуальный | 2305,81 |
| 30 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.3 | 8,01 | индивидуальный | 1927,66 |
| 31 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.1 | 12,49 | индивидуальный | 3006,78 |
| 32 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Труда д.44 | 11,49 | индивидуальный | 2766,97 |
| 33 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Кооперативная, д. 4 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 34 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Кооперативная, д. 6 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 35 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Кооперативная, д. 8 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 36 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Заречная, д. 2 | 5,75 | индивидуальный | 1383,49 |
| 37 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Заречна,я д.3 | 5,75 | индивидуальный | 1383,49 |
| 38 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкар ул.Социальная, д. 5 | 7,09 | индивидуальный | 1706,30 |
| 39 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Социальная, д.4 | 11,30 | индивидуальный | 2720,86 |
| 40 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Социальная д.6 | 11,26 | индивидуальный | 2711,63 |
| 41 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 2 | 14,10 | индивидуальный | 3394,16 |
| 42 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 4 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 43 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 6 | 15,82 | индивидуальный | 3809,20 |
| 44 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 8 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 45 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 10 | 13,75 | индивидуальный | 3311,15 |
| 46 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Молодежная 1 | 14,33 | индивидуальный | 3449,49 |
| 47 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 12 | 14,14 | индивидуальный | 3403,38 |
| 48 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 14 | 12,91 | индивидуальный | 3108,23 |
| 49 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 13 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 50 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 9 | 13,94 | индивидуальный | 3357,26 |
| 51 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 7 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 52 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 5 | 14,16 | индивидуальный | 3407,99 |
| 53 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Молодежная 3 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 54 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 2 | 13,70 | индивидуальный | 3297,31 |
| 55 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 4 | 13,83 | индивидуальный | 3329,59 |
| 56 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 6 | 13,62 | индивидуальный | 3278,86 |
| 57 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 10 | 13,41 | индивидуальный | 3228,14 |
| 58 | Жилой дом, одноэтажный | Д.лошкари ул.Мира 12 | 13,85 | индивидуальный | 3334,20 |
| 59 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 14 | 13,94 | индивидуальный | 3357,26 |
| 60 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 3 | 11,45 | индивидуальный | 2757,75 |
| 61 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Победы 2 | 12,89 | индивидуальный | 3103,62 |
| 62 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Победы 4 | 23,71 | индивидуальный | 5709,19 |
| 63 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Победы 8 | 12,45 | индивидуальный | 2997,56 |
| 64 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Победы 10 | 13,29 | индивидуальный | 3200,47 |
| 65 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 2 | 24,59 | индивидуальный | 5921,33 |
| 66 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 4 | 23,52 | индивидуальный | 5663,07 |
| 67 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 6 | 23,18 | индивидуальный | 5580,07 |
| 68 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 8 | 24,27 | индивидуальный | 5842,93 |
| 69 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 10 | 25,09 | индивидуальный | 6041,23 |
| 70 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 12 | 24,17 | индивидуальный | 5819,87 |
| 71 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 14 | 15,50 | индивидуальный | 3730,80 |
| 72 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 16 | 24,42 | индивидуальный | 5879,82 |
| 73 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари ул.Полевая 18 | 25,05 | индивидуальный | 6032,00 |
| 74 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 20 | 23,94 | индивидуальный | 5764,53 |
| 75 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 22 | 24,71 | индивидуальный | 5949,00 |
| 76 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 24 | 22,49 | индивидуальный | 5414,05 |
| 77 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 26 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 78 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая д.28 | 15,71 | индивидуальный | 3781,53 |
| 79 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 17 | 22,76 | индивидуальный | 5478,61 |
| 80 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 15 | 23,14 | индивидуальный | 5570,84 |
| 81 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 13 | 24,10 | индивидуальный | 5801,42 |
| 82 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 11 | 24,12 | индивидуальный | 5806,03 |
| 83 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 9 | 13,33 | индивидуальный | 3209,69 |
| 84 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 7 | 11,88 | индивидуальный | 2859,21 |
| 85 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 5 | 11,80 | индивидуальный | 2840,76 |
| 86 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 3 | 11,80 | индивидуальный | 2840,76 |
| 87 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Полевая 1 | 11,88 | индивидуальный | 2859,21 |
| 88 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Зелёная 2 | 12,16 | индивидуальный | 2928,38 |
| 89 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Мира 5 | 13,79 | индивидуальный | 3320,37 |
| 90 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 10 | 6,84 | индивидуальный | 1646,35 |
| 91 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 12 | 6,68 | индивидуальный | 1609,46 |
| 92 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 14 | 21,51 | индивидуальный | 5178,85 |
| 93 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 9 | 14,37 | индивидуальный | 3458,72 |
| 94 | Жилой дом, одноэтажный | д.Лошкари ул.Новая 5 | 6,34 | индивидуальный | 1526,45 |
| 95 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 3 | 13,41 | индивидуальный | 3228,14 |
| 96 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Лошкари ул.Новая 1 | 6,21 | индивидуальный | 1494,17 |
| 97 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул.Комсомольская 2 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 98 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул.Комсомольская 4 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 99 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул. Комсомольская 6 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 100 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул.Комсомольская 5 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 101 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино ул.Комсомольская 9 | 15,71 | индивидуальный | 3781,53 |
| 102 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная15 | 23,75 | индивидуальный | 5718,41 |
| 103 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 13 | 23,37 | индивидуальный | 5626,18 |
| 104 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 1 | 13,98 | индивидуальный | 3366,49 |
| 105 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 3 | 11,49 | индивидуальный | 2766,97 |
| 106 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино Молодежная 5 | 12,07 | индивидуальный | 2905,32 |
| 107 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 7 | 11,88 | индивидуальный | 2859,21 |
| 108 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 17 | 22,99 | индивидуальный | 5533,95 |
| 109 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Молодежная 9 | 12,64 | индивидуальный | 3043,67 |
| 110 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Социальная 4 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 111 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Социальная 8А | 4,87 | индивидуальный | 1171,35 |
| 112 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Социальная 10 | 7,47 | индивидуальный | 1798,53 |
| 113 | Жилой дом, одноэтажный | Д.Родино Социальная 26 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 114 | Жилой дом, одноэтажный | д.Родино ул.Кооперативная 2А | 13,41 | индивидуальный | 3228,14 |
| 115 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино, ул. Кооперативная, 1 | 4,41 | индивидуальный | 1060,67 |
| 116 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская, 12 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 117 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,14 | 3,83 | индивидуальный | 922,32 |
| 118 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,20 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 119 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,32 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 120 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,50 | 5,36 | индивидуальный | 1291,25 |
| 121 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,56 | 4,60 | индивидуальный | 1106,79 |
| 122 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,68 | 7,66 | индивидуальный | 1844,65 |
| 123 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, Советская,72 | 3,83 | индивидуальный | 922,32 |
| 124 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Зеленая,4 | 3,83 | индивидуальный | 922,32 |
| 125 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Зеленая,3 | 6,13 | индивидуальный | 1475,72 |
| 126 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Зеленая,1 | 4,79 | индивидуальный | 1152,91 |
| 127 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Зеленая,8 | 6,86 | индивидуальный | 1650,96 |
| 128 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул.Новая, 4 | 6,97 | индивидуальный | 1678,63 |
| 129 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул.Новая,6 | 5,94 | индивидуальный | 1429,60 |
| 130 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда, 4 | 4,79 | индивидуальный | 1152,91 |
| 131 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,6 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 132 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,16 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 133 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,26 | 5,15 | индивидуальный | 1240,53 |
| 134 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,42 | 12,16 | индивидуальный | 2928,38 |
| 135 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Труда,46 | 12,07 | индивидуальный | 2905,32 |
| 136 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Заречная, 4 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 137 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Заречная, 12 | 9,77 | индивидуальный | 2351,93 |
| 138 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Заречная, 1 | 5,75 | индивидуальный | 1383,49 |
| 139 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Социальная,7 | 5,23 | индивидуальный | 1258,97 |
| 140 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Социальная,3 | 6,36 | индивидуальный | 1531,06 |
| 141 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Молодежная, 11 | 14,17 | индивидуальный | 3412,60 |
| 142 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Мира, 8 | 11,93 | индивидуальный | 2873,04 |
| 143 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Лошкари, ул. Мира, 1 | 5,65 | индивидуальный | 1360,43 |
| 144 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино, ул. Молодежная, 11 | 12,45 | индивидуальный | 2997,56 |
| 145 | Жилой дом, одноэтажный | Д Родино, ул. Социальная, 24 | 6,90 | индивидуальный | 1660,18 |
| 146 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино, ул. Садовая, 2 | 7,09 | индивидуальный | 1706,30 |
| 147 | Жилой дом, одноэтажный | Д. Родино, ул. Садовая, 8 | 14,37 | индивидуальный | 3458,72 |
|  | ИТОГО: |  | 2699,13 |  | 602050,50 |

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

Тепловые сети на территории поселения отсутствуют.

  - Услуги и тарифы

Тарифы на тепловую энергию на территории поселения не установлены.

- Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию)

Проект планировки и застройки поселка Лошкари был разработан в 1972 году. В дальнейшем генеральный план поселения вновь не разрабатывался.

На момент составления схемы теплоснабжения жилищным фондом занято 60,6 га земли, в том числе:

● одноэтажный жилищный фонд занимает 60,6 га земли;

● плотность жилищного фонда составляет 211,2 кв.м./га;

● жилищный фонд всего поселения составляет 12800 кв. м. общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 591 человек составляет 21,7 кв.м. на одного человека.

Вышеуказанная средняя плотность жилищного фонда в целом по поселению свидетельствует о малой эффективности застройки сельских территорий и необходимости их упорядочения.

Строительство жилищного фонда и общественных зданий в период до 2028 года не предусматривается.

- Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

Строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей в период до 2030 года не предусматривается.